附件：

1、《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）第二章第四十一条“禁止餐饮服务经营者、单位食堂使用五十公斤以上的压力罐装燃料作为烹饪热源；使用两个以上不足五十公斤压力罐装燃料的，应当分散使用，并采取安全防护措施”。

2、市安委会和滨海新区《关于<开展“四类设备”、“四类伤害”专项整治工作实施方案〉的通知》中：禁止在高层民用建筑内使用液化石油气钢瓶;禁止在地下建筑内使用液化石油气;天然气管道覆盖范围内的餐饮业淘汰50公斤液化石油气钢瓶;对于天然气管网尚未覆盖到的餐饮业、机关、企事业单位的食堂,严禁使用50公斤及以上规格的瓶装液化石油气。使用小于50公斤以下规格的瓶装液化石油气,其气瓶间必须符合消防安全和燃气安全方面的规定,并取得相关许可。